# INDIKASI PROGRAM UTAMA: AIR LIMBAH

| NO | PROGRAM | KEGIATANMU/ SUB-PROYEK | LINGKUP KERJA | SPESIFIKASI TEKNIS | PEMBIAYAAN |  | JADWAL IMPLEMENTASI DAN PEMBIAYAAN (RP JUTA) |  |  |  |  |  |  |  |  | PIU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LOKASI | VOLUME (UNIT) | RUPIAH (JUTA) | SUMBER | MULAI | DURASI (TAHUN) | TAHAP 1 |  |  |  | TAHAP 2 | TAHAP 3 | TAHAP 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030- 2034 | 2035- 2039 | 2040- 2045 |  |
| D | PENANGANAN DAN PENGEMBANGAN ASPEK INFRASTRUKTUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PENANGANAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pembangunan IPAL Komunal (SPALDT Skala Permukiman) di kawasan padat | Pembangunan instalasi pengolahan air limbah komunal | Kecamatan Tanjung Pandan | 23 unit | 34500 | APBN, CSR Swasta | 2026 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Dinas PUPR, DLH, CSR |
| 2 | Program LLTT (Layanan Lumpur Tinja Terjadwal) percontohan | Pembangunan sistem layanan LLTT | Kecamatan Tanjung Pandan | 1 sistem layanan | 1500 | APBD, CSR, Swasta | 2028 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, PDAM, Swasta |
| 3 | Perluasan layanan LLTT ke seluruh perkotaan | Perluasan dan pengembangan layanan LLTT | Kecamatan Tanjung Pandan | 1 sistem layanan | 3000 | APBD, CSR | 2030 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Swasta Operator |
| 4 | Rehabilitasi tangki septik eksisting ke standar aman | Rehabilitasi tangki septik di kawasan permukiman | Kecamatan Tanjung Pandan | 3,109 unit | 5000 | APBD, Swadaya | 2030 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Dinas PUPR, BPS |
| 5 | Integrasi sanitasi aman ke perumahan baru | Pengintegrasian sistem sanitasi aman ke perumahan baru | Kecamatan Tanjung Pandan | 1 sistem layanan | 1500 | Swasta, APBD | 2030 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Dinas PUPR, Pengembang, DLH |
| 6 | Implementasi waste to energy (biogas dari IPLT) | Pembangunan fasilitas waste to energy | Kecamatan Tanjung Pandan | 1 fasilitas | 40.000 | KPBU, ESDM, Swasta | 2036 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, ESDM, Swasta (KPBU) |
| 7 | Teknologi water recycling (effluent dari IPLT dan Hotel/Industri untuk non-potable water) | Pembangunan sistem recycling air untuk non-potable water | Kecamatan Tanjung Pandan | 1 sistem | 1000 | Swasta, Hotel/Indust ri | 2035 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Hotel, Industri |
| 8 | Optimalisasi pemanfaatan lumpur tinja → pupuk organik dari IPLT | Pembangunan fasilitas pemanfaatan lumpur tinja | Kecamatan Tanjung Pandan | 1 fasilitas | 1500 | CSR, Swasta, UMKM | 2037 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, UMKM, Swasta |
| 9 | Inovasi eco- sanitation city (limbah → energi, pupuk, air reuse) | Pengembangan konsep eco- sanitation city | Kecamatan Tanjung Pandan | 1 konsep kota | 2000 | APBD, CSR, Swasta | 2042 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Perguruan Tinggi, Swasta |